## Sheet1
CALCULATION OF VALIDATION OF Imidocarb Dipropionate in Imidofarm
Degredation
|  |  | Zero time |  |  | Stability time | (8:38:32 AM) |  | Difference |  |  | Area of acitive in acid | Area of acitive in base | Area of acitive in oxidation
[11 empty] | Area | 2973.4981 | 2928.6536 | 2977.7788
|  | ST-50 | ST-80 | ST-100 | ST-160 | ST-200 |  |  |  |  | Result of active
|  | 2037.9573 | 3151.9316 | 3988.2808 | 6349.2817 | 7919.4243 |  |  |  |  | results of Degredation
|  | 2038.8762 | 3153.9104 | 3993.6985 | 6342.6143 | 7918.8442 |  |  | CONC(µg/ml) | ABS(AVG) |  |  | LOD
|  | 2037.2617 | 3159.294 | 3995.3462 | 6345.6401 | 7986.0728 |  | ST50% |  |  |  |  | 1# | 52.17
|  |  |  | 3988.0102 |  |  |  | ST80% |  |  |  |  | 2# | 53.01
|  |  |  | 3997.0977 |  |  |  | ST 100% | 171 |  |  |  | 3# | 53.36
|  |  |  | 3998.9614 |  |  |  | ST 160% |  |  |  |  | AVG
| average | [6 empty] | ST 200% |  |  |  |  | CONC
| SD | [6 empty] | SLOPE
| RSD | [6 empty] | I
[8 empty] | R |  |  |  |  | LOQ
[13 empty] | 1# | 131.9
|  |  | t80 | t100 | t160 | [7 empty] | 2# | 132.73
|  |  | 3199.533 | 3976.4993 | 6323.1001
|  |  | 3196.6733 | 3970.0115 | 6367.9297 | [7 empty] | 3# | 132.41
|  |  | 3206.3516 | 3964.1939 | 6369.04 |  |  | theo(w conc) | beak area | found conc | recovery |  | AVG
|  |  |  | 3970.7937 |  |  | T80% | [5 empty] | CONC
3973.8528
3974.3347
|  | average |  |  |  |  | T100%
|  | SD | [10 empty] | ST-50
|  | RSD | [10 empty] | ST-80
[7 empty] | T160% | [5 empty] | ST-100
ST-160
ST-200
|  | analyst |  |  |  | flow
|  | st 100% | analyst 2 |  |  | FLOW 1 | ST100% | FLOW 2 |  | Min
| 1# |  | 3976.6584 |  | 1# | 4118.292 |  | 4008.4722
| 2# |  | 3981.1311 |  | 2# | 4151.8364 |  | 4003.1211
| 3# |  | 3980.4815 |  | 3# | 4123.6328 |  | 3998.0293 |  | Max
| 4# |  | 3977.8098 |  | 4# | 4081.1672 |  | 4009.3892
| 5# |  | 3985.636 |  | 5# | 4038.6055 |  | 4004.5869
| 6# |  | 3976.8977 |  | 6# | 4023.6282 |  | 4014.415
| POOLED AVG |  |  |  | POOLED AVG
| POOLED SD |  |  |  | POOLED SD
| POOLED RSD |  |  |  | POOLED RSD
MOBILE
|  | MOBILE 1 | ST100% | MOBILE 2 |  |  | COLUMN
| 1# | 4137.7729 |  | 4013.594 |  |  | st 100% | COLUMN 2
| 2# | 4008.1414 |  | 4037.7791 |  | 1# |  | 4007.0627
| 3# | 3992.2441 |  | 4042.1065 |  | 2# |  | 4067.3474
| 4# | 3997.3005 |  | 4032.2256 |  | 3# |  | 4041.1042
| 5# | 4004.5256 |  | 4031.2866 |  | 4# |  | 4025.9622
| 6# | 4008.342 |  | 4029.8259 |  | 5# |  | 4019.7441
| POOLED AVG |  |  |  |  | 6# |  | 4006.8171
| POOLED SD |  |  |  |  | POOLED AVG
| POOLED RSD |  |  |  |  | POOLED SD
POOLED RSD
| STABILITY |  |  |  | SECOND DAY
[6 empty] | st 100% | SECOND DAY
| 4000.5667 |  |  |  | 1# |  | 3974.0935 |  |  | St 100% | Test 100%
| 3974.522 |  |  |  | 2# |  | 3971.2266 |  | 1#
| 3965.9136 |  |  |  | 3# |  | 3985.4121 |  | 2#
| 3977.01 |  |  |  | 4# |  | 3980.6428 |  | 3#
| 3965.2915 |  |  |  | 5# |  | 3978.1423 |  | 4#
| 3970.6394 |  |  |  | 6# |  | 3985.5693 |  | 5#
| 8:39 | 4000.5667 |  |  | POOLED AVG |  |  |  | 6#
| 8:39 | 3974.522 |  |  | POOLED SD |  |  |  | Average
| 8:39 | 3965.9136 |  |  | POOLED RSD
| 8:39 | 3977.01
| 8:39 | 3965.2915
| 8:39 | 3970.6394
POOLED AVG
POOLED SD
POOLED RSD
System precision
r
Min
Max
Method precision
Analyst
Day
Column
Stability
Slope
Intercept
T 100%
Found conc.
Recovery