## Sheet1
CALCULATION OF VALIDATION OF Imidocarb Dipropionate in Imidofarm
Degredation
|  |  | Zero time |  |  | Stability time | (8:38:32 AM) |  | Difference |  |  | Area of acitive in acid | Area of acitive in base | Area of acitive in oxidation
[11 empty] | Area | 2973.4981 | 2928.6536 | 2977.7788
|  | ST-50 | ST-80 | ST-100 | ST-160 | ST-200 |  |  |  |  | Result of active
|  | 2037.9573 | 3151.9316 | 3988.2808 | 6349.2817 | 7919.4243 |  |  |  |  | results of Degredation
|  | 2038.8762 | 3153.9104 | 3993.6985 | 6342.6143 | 7918.8442 |  |  | CONC(µg/ml) | ABS(AVG) |  |  | LOD
|  | 2037.2617 | 3159.294 | 3995.3462 | 6345.6401 | 7986.0728 |  | ST50% |  |  |  |  | 1# | 52.17
|  |  |  | 3988.0102 |  |  |  | ST80% |  |  |  |  | 2# | 53.01
|  |  |  | 3997.0977 |  |  |  | ST 100% | 171 |  |  |  | 3# | 53.36
|  |  |  | 3998.9614 |  |  |  | ST 160% |  |  |  |  | AVG
| average | [6 empty] | ST 200% |  |  |  |  | CONC
| SD | [6 empty] | SLOPE
| RSD | [6 empty] | I
[8 empty] | R |  |  |  |  | LOQ
[13 empty] | 1# | 131.9
|  |  | t80 | t100 | t160 | [7 empty] | 2# | 132.73
|  |  | 1667.5128 | 2113.4216 | 3423.4241
|  |  | 1652.9557 | 2117.6221 | 3436.9944 | [7 empty] | 3# | 132.41
|  |  | 1651.9416 | 2120.062 | 3423.2561 |  |  | theo(w conc) | beak area | found conc | recovery |  | AVG
|  |  |  | 2124.8806 |  |  | T80% | [5 empty] | CONC
2121.4058
2125.8806
|  | average |  |  |  |  | T100%
|  | SD | [10 empty] | ST-50
|  | RSD | [10 empty] | ST-80
[7 empty] | T160% | [5 empty] | ST-100
ST-160
ST-200
|  | analyst |  |  |  | flow
|  | st 100% | analyst 2 |  |  | FLOW 1 | ST100% | FLOW 2 |  | Min
| 1# |  | 2130.5161 |  | 1# | 2123.3491 |  | 2139.4175
| 2# |  | 2119.6831 |  | 2# | 2143.3796 |  | 2139.2993
| 3# |  | 2123.3935 |  | 3# | 2152.1143 |  | 2143.6426 |  | Max
| 4# |  | 2124.7144 |  | 4# | 2145.5662 |  | 2151.0215
| 5# |  | 2132.1807 |  | 5# | 2146.9766 |  | 2152.8147
| 6# |  | 2131.1541 |  | 6# | 2143.9983 |  | 2149.1567
| POOLED AVG |  |  |  | POOLED AVG
| POOLED SD |  |  |  | POOLED SD
| POOLED RSD |  |  |  | POOLED RSD
MOBILE
|  | MOBILE 1 | ST100% | MOBILE 2 |  |  | COLUMN
| 1# | 2345.2842 |  | 2249.9304 |  |  | st 100% | COLUMN 2
| 2# | 2257.7637 |  | 2247.697 |  | 1# |  | 2145.8208
| 3# | 2254.1758 |  | 2245.7219 |  | 2# |  | 2197.2195
| 4# | 2254.6331 |  | 2246.0701 |  | 3# |  | 2161.6299
| 5# | 2258.0894 |  | 2248.2878 |  | 4# |  | 2157.1528
| 6# | 2259.0486 |  | 2248.2073 |  | 5# |  | 2154.7878
| POOLED AVG |  |  |  |  | 6# |  | 2159.0425
| POOLED SD |  |  |  |  | POOLED AVG
| POOLED RSD |  |  |  |  | POOLED SD
POOLED RSD
| STABILITY |  |  |  | SECOND DAY
[6 empty] | st 100% | SECOND DAY
| 2125.677 |  |  |  | 1# |  | 2174.7878 |  |  | St 100% | Test 100%
| 2127.3923 |  |  |  | 2# |  | 2131.7346 |  | 1#
| 2124.2893 |  |  |  | 3# |  | 2130.6653 |  | 2#
| 2124.7698 |  |  |  | 4# |  | 2129.3814 |  | 3#
| 2124.6057 |  |  |  | 5# |  | 2117.206 |  | 4#
| 2124.49 |  |  |  | 6# |  | 2126.7932 |  | 5#
| 8:39 | 4000.5667 |  |  | POOLED AVG |  |  |  | 6#
| 8:39 | 3974.522 |  |  | POOLED SD |  |  |  | Average
| 8:39 | 3965.9136 |  |  | POOLED RSD
| 8:39 | 3977.01
| 8:39 | 3965.2915
| 8:39 | 3970.6394
POOLED AVG
POOLED SD
POOLED RSD
System precision
r
Min
Max
Method precision
Analyst
Day
Column
Stability
Slope
Intercept
T 100%
Found conc.
Recovery