## DOXYCYCLINE
Calculation of validation of DOXYCYCLINE
|  |  | Zero time | 10:10 |  | Stability time | 18:20 |  | Difference
|  | 50 st | 80 st | 100 st | 160 st | 200 st
|  | 266.9648 | 424.4709 | 535.3881 | 855.4208 | 1068.2058 |  |  | CONC(µg/ml) | ABS(AVG) |  | LOD
|  | 266.8826 | 426.1561 | 532.7867 | 851.29 | 1063.4598 |  | ST50% |  |  |  | 1# | 52.17
|  | 268.5225 | 425.7867 | 531.4453 | 847.5998 | 1065.6349 |  | ST80% |  |  |  | 2# | 53.01
|  |  |  | 530.4919 |  |  |  | ST 100% | 100 |  |  | 3# | 53.36
|  |  |  | 532.8259 |  |  |  | ST 160% |  |  |  | AVG
| average | [6 empty] | ST 200% |  |  |  | CONC
| SD | [6 empty] | SLOPE
| RSD | [6 empty] | I
[8 empty] | R |  |  |  | LOQ
1#
|  |  | t80 | t100 | t160 | [6 empty] | 2#
|  |  | 427.4381 | 537.8487 | 853.0809 | [6 empty] | 3#
|  |  | 428.518 | 531.5987 | 849.5821 |  |  | theo(w conc) | beak area | found conc | recovery | AVG
|  |  | 426.9287 | 533.8866 | 854.2382 |  | T80% |  |  |  |  | CONC
533.1298
532.5098
|  | average |  |  |  |  | T100%
SD
RSD
T160%
|  | analyst |  |  |  | flow
|  | st 100% | analyst 2 |  |  | FLOW 1 | ST100% | FLOW 2 |  | Min
| 1# |  | 537.4067 |  | 1# | 531.4005 |  | 530.5302
| 2# |  | 540.3843 |  | 2# | 532.9076 |  | 534.6706 |  | Max
| 3# |  | 535.6652 |  | 3# | 534.9167 |  | 533.0465
| 4# |  | 541.8501 |  | 4# | 530.7431 |  | 531.4271
| 5# |  | 536.6064 |  | 5# | 535.4457 |  | 534.9093
| POOLED AVG |  |  |  | POOLED AVG
| POOLED SD |  |  |  | POOLED SD
| POOLED RSD |  |  |  | POOLED RSD
MOBILE
|  | MOBILE 1 | ST100% | MOBILE 2 |  |  | COLUM
| 1# | 532.984 |  | 534.4778 |  |  | st 100% | COLUM 2
| 2# | 534.3021 |  | 534.8044 |  | 1# |  | 535.733
| 3# | 533.0827 |  | 536.5908 |  | 2# |  | 536.5989
| 4# | 533.3646 |  | 534.2557 |  | 3# |  | 536.0438
| 5# | 533.8727 |  | 533.3002 |  | 4# |  | 535.8271
| POOLED AVG |  |  |  |  | 5# |  | 538.3033
| POOLED SD |  |  |  |  | POOLED AVG
| POOLED RSD |  |  |  |  | POOLED SD
POOLED RSD
| STABILITY |  |  |  | SECOND DAY
[6 empty] | st 100% | SECOND DAY
| 534.5755 |  |  |  | 1# |  | 541.5941 |  |  | St 100% | Test 100%
| 534.7911 |  |  |  | 2# |  | 535.5235 |  | 1#
| 533.0793 |  |  |  | 3# |  | 532.4747 |  | 2#
| 532.7838 |  |  |  | 4# |  | 532.6273 |  | 3#
| 533.4642 |  |  |  | 5# |  | 530.1802 |  | 4#
[5 empty] | POOLED AVG |  |  |  | 5#
[5 empty] | POOLED SD |  |  |  | average
POOLED RSD
POOLED AVG
POOLED SD
POOLED RSD
System precision
r
Min
Max
Method precision
Analyst
Day
Column
Stability
Slope
Intercept
T 100%
Found conc.
Recovery

## BROMHEXINE
Calculation of validation of BROMHEXINE
|  |  | Zero time | 10:10 |  | Stability time | 18:20 |  | Difference
|  | 50 st | 80 st | 100 st | 160 st | 200 st
|  | 137.2871 | 211.9677 | 261.7826 | 419.9565 | 521.8778 |  |  | CONC(µg/ml) | ABS(AVG) |  | LOD
|  | 135.1307 | 210.7291 | 260.8195 | 424.2415 | 520.6359 |  | ST50% |  |  |  | 1# | 52.17
|  | 134.0835 | 211.098 | 262.1325 | 416.1415 | 517.8823 |  | ST80% |  |  |  | 2# | 53.01
|  |  |  | 260.8266 |  |  |  | ST 100% | 8.8 |  |  | 3# | 53.36
|  |  |  | 261.3507 |  |  |  | ST 160% |  |  |  | AVG
| average | [6 empty] | ST 200% |  |  |  | CONC
| SD | [6 empty] | SLOPE
| RSD | [6 empty] | I
[8 empty] | R |  |  |  | LOQ
1#
|  |  | t80 | t100 | t160 | [6 empty] | 2#
|  |  | 214.3986 | 265.5095 | 422.2215 | [6 empty] | 3#
|  |  | 214.3201 | 266.7046 | 423.7868 |  |  | theo(w conc) | beak area | found conc | recovery | AVG
|  |  | 215.0085 | 267.5928 | 421.8486 |  | T80% |  |  |  |  | CONC
267.3743
268.7479
|  | average |  |  |  |  | T100%
SD
RSD
T160%
|  | analyst |  |  |  | flow
|  | st 100% | analyst 2 |  |  | FLOW 1 | ST100% | FLOW 2 |  | Min
| 1# |  | 267.4624 |  | 1# | 273.9386 |  | 271.9331
| 2# |  | 265.1486 |  | 2# | 271.9175 |  | 273.8179 |  | Max
| 3# |  | 267.6193 |  | 3# | 270.6587 |  | 270.6601
| 4# |  | 265.3528 |  | 4# | 272.6212 |  | 272.669
| 5# |  | 269.7736 |  | 5# | 270.0903 |  | 270.4629
| POOLED AVG |  |  |  | POOLED AVG
| POOLED SD |  |  |  | POOLED SD
| POOLED RSD |  |  |  | POOLED RSD
MOBILE
|  | MOBILE 1 | ST100% | MOBILE 2 |  |  | COLUM
| 1# | 270.1632 |  | 274.2688 |  |  | st 100% | COLUM 2
| 2# | 274.5023 |  | 276.5792 |  | 1# |  | 269.1473
| 3# | 274.871 |  | 272.1343 |  | 2# |  | 264.7282
| 4# | 272.7164 |  | 275.7664 |  | 3# |  | 265.6737
| 5# | 274.9061 |  | 276.2746 |  | 4# |  | 263.9966
| POOLED AVG |  |  |  |  | 5# |  | 260.0509
| POOLED SD |  |  |  |  | POOLED AVG
| POOLED RSD |  |  |  |  | POOLED SD
POOLED RSD
| STABILITY |  |  |  | SECOND DAY
[6 empty] | st 100% | SECOND DAY
| 1# |  |  |  | 1# |  | 267.0478 |  |  | St 100% | Test 100%
| 2# |  |  |  | 2# |  | 263.1918 |  | 1#
| 3# |  |  |  | 3# |  | 261.7844 |  | 2#
| 4# |  |  |  | 4# |  | 261.1614 |  | 3#
| 5# |  |  |  | 5# |  | 261.7503 |  | 4#
|  | 262.2228 |  |  | POOLED AVG |  |  |  | 5#
|  | 266.7794 |  |  | POOLED SD |  |  |  | average
|  | 263.6481 |  |  | POOLED RSD
263.0495
267.516
POOLED AVG
POOLED SD
POOLED RSD
System precision
r
Min
Max
Method precision
Analyst
Day
Column
Stability
Slope
Intercept
T 100%
Found conc.
Recovery