## Sheet1
CALCULATION OF VALIDATION OF CALCULATION OF VALIDATION OF VALNEMULIN HCL
Degredation
|  |  | Zero time |  |  | Stability time | (8:38:32 AM) |  | Difference |  |  | Area of acitive in acid | Area of acitive in base | Area of acitive in oxidation
[11 empty] | Area | 2973.4981 | 2928.6536 | 2977.7788
|  | ST-50 | ST-80 | ST-100 | ST-160 | ST-200 |  |  |  |  | Result of active
|  | 1881.974 | 2986.5869 | 3681.9507 | 5966.2891 | 7454.3101 |  |  |  |  | results of Degredation
|  | 1868.1158 | 2991.2891 | 3681.2878 | 5972.7007 | 7433.6099 |  |  | CONC(µg/ml) | ABS(AVG) |  |  | LOD
|  | 1867.1498 | 2992.3025 | 3706.0415 | 5924.5005 | 7441.2642 |  | ST50% |  |  |  |  | 1# | 52.17
|  |  |  | 3717.4927 |  |  |  | ST80% |  |  |  |  | 2# | 53.01
|  |  |  | 3718.0295 |  |  |  | ST 100% | 171 |  |  |  | 3# | 53.36
|  |  |  | 3714.4377 |  |  |  | ST 160% |  |  |  |  | AVG
| average | [6 empty] | ST 200% |  |  |  |  | CONC
| SD | [6 empty] | SLOPE
| RSD | [6 empty] | I
[8 empty] | R |  |  |  |  | LOQ
[13 empty] | 1# | 131.9
|  |  | t80 | t100 | t160 | [7 empty] | 2# | 132.73
|  |  | 2995.5898 | 3696.7588 | 5991.2393
|  |  | 3013.9966 | 3714.0525 | 5928.8369 | [7 empty] | 3# | 132.41
|  |  | 3011.9451 | 3687.9434 | 5937.3965 |  |  | theo(w conc) | beak area | found conc | recovery |  | AVG
|  |  |  | 3701.5505 |  |  | T80% | [5 empty] | CONC
3683.1694
3705.3648
|  | average |  |  |  |  | T100%
|  | SD | [10 empty] | ST-50
|  | RSD | [10 empty] | ST-80
[7 empty] | T160% | [5 empty] | ST-100
ST-160
ST-200
|  | analyst |  |  |  | flow
|  | st 100% | analyst 2 |  |  | FLOW 1 | ST100% | FLOW 2 |  | Min
| 1# |  | 3782.8274 |  | 1# | 3803.7441 |  | 3861.3064
| 2# |  | 3745.5603 |  | 2# | 3811.99 |  | 3875.3882
| 3# |  | 3760.0588 |  | 3# | 3825.706 |  | 3865.3093 |  | Max
| 4# |  | 3867.3984 |  | 4# | 3842.0049 |  | 3886.7209
| 5# |  | 3809.8252 |  | 5# | 3841.7751 |  | 3874.3474
| 6# |  | 3798.7197 |  | 6# | 3879.2468 |  | 3904.2822
| POOLED AVG |  |  |  | POOLED AVG
| POOLED SD |  |  |  | POOLED SD
| POOLED RSD |  |  |  | POOLED RSD
MOBILE
|  | MOBILE 1 | ST100% | MOBILE 2 |  |  | COLUMN
| 1# | 3697.4224 |  | 3766.429 |  |  | st 100% | COLUMN 2
| 2# | 3851.1201 |  | 3738.2146 |  | 1# |  | 3698.7651
| 3# | 3905.0064 |  | 3717.1314 |  | 2# |  | 3688.3547
| 4# | 3817.9302 |  | 3713.4221 |  | 3# |  | 3685.2605
| 5# | 3804.99 |  | 3723.6216 |  | 4# |  | 3757.9663
| 6# | 3785.052 |  | 3719.6501 |  | 5# |  | 3710.6514
| POOLED AVG |  |  |  |  | 6# |  | 3691.5144
| POOLED SD |  |  |  |  | POOLED AVG
| POOLED RSD |  |  |  |  | POOLED SD
POOLED RSD
| STABILITY |  |  |  | SECOND DAY
[6 empty] | st 100% | SECOND DAY
| 1# |  |  |  | 1# |  | 3747.1873 |  |  | St 100% | Test 100%
| 2# |  |  |  | 2# |  | 3701.4243 |  | 1#
| 3# |  |  |  | 3# |  | 3666.7231 |  | 2#
| 4# |  |  |  | 4# |  | 3930.2266 |  | 3#
| 5# |  |  |  | 5# |  | 3798.5669 |  | 4#
| 6# |  |  |  | 6# |  | 3708.4934 |  | 5#
| 8:39 | 3795.6057 |  |  | POOLED AVG |  |  |  | 6#
| 8:39 | 3722.874 |  |  | POOLED SD |  |  |  | Average
| 8:39 | 3752.3276 |  |  | POOLED RSD
| 8:39 | 3721.9817
| 8:39 | 3723.6782
| 8:39 | 3715.2288
POOLED AVG
POOLED SD
POOLED RSD
System precision
r
Min
Max
Method precision
Analyst
Day
Column
Stability
Slope
Intercept
T 100%
Found conc.
Recovery